## Apresentação
Universidade: | UFABC
Número de Ucs: | 2
|  | UC | Nome do Campus | Distribuidora | Subgrupo | Endereço
|  | 1 | Santo André | ENEL SP | A4 | R STA ADELIA 166 - VILA SÃO PEDRO - SANTO ANDRÉ - SP 09210-170
|  | 2 | São Bernardo do Campo | ENEL SP | A4 | R ARCTURUS S/N A CENTR - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09606-070
3
4
Observações:

## UC1
DATA | ANO | MÊS | PERIODO | PIS/PASEP | COFINS | ICMS | DEMANDA_CONTRATADA_P | DEMANDA_CONTRATADA_FP | DEMANDA_REGISTRADA_P | DEMANDA_REGISTRADA_FP | DEMANDA_ISENTA_P | DEMANDA_ISENTA_FP | TAR_TUSD_KW_P | TAR_TUSD_KW_FP | ENERGIA_PONTA | ENERGIA_FPONTA | TAR_TUSD_KWH_P | TAR_TUSD_KWH_FP | TAR_TE_KWH_P | TAR_TE_KWH_FP | REAT_KVAR_PONTA | REAT_KVAR_FPONTA | TAR_REAT_PONTA | TAR_REAT_FPONTA | Valor da Fatura | Consumo Total | Acrescimo_Bamar | Acrescimo_Bverm1 | Acrescimo_Bverm2 | Categoria Tarifa
2015-01-01 | 2015 | 1 | 31 | 0.0066 | 0.0302 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1009.7 | 1139.9 |  |  | 7.2864 |  | 41511.5 | 421700.2 | 0.30453 | 0.0218 | 0.2879 | 0.1797 | 2489.1 | 23603.6 |  |  | 142229.76 | 463211.7 |  | 18929.25 | 35137.72 | Horária Verde
2015-02-01 | 2015 | 2 | 28 | 0.0125 | 0.057 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1306.2 | 1392.7 |  |  | 7.77 |  | 56469.2 | 457617.1 | 0.32399 | 0.02179 | 0.30051 | 0.19231 | 5674.2 | 35088.9 |  |  | 180765.99 | 514086.3 |  | 104973.9 |  | Horária Verde
2015-03-01 | 2015 | 3 | 31 | 0.0095 | 0.0436 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1338.1 | 1455.7 |  |  | 7.9582 |  | 66738.6 | 468047.6 | 0.36119 | 0.0507 | 0.34238 | 0.21265 | 7578.5 | 44565.1 |  |  | 229632.74 | 534786.2 |  | 22850.24 | 104746.78 | Horária Verde
2015-04-01 | 2015 | 4 | 30 | 0.0067 | 0.0308 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1249.9 | 1368.4 |  |  | 8.08 |  | 63900.7 | 456376.2 | 0.38526 | 0.06941 | 0.36799 | 0.24591 | 5526.4 | 35616.8 |  |  | 244705.37 | 520276.9 |  | 135742.28 |  | Horária Verde
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31 | 0.0085 | 0.039 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1167.6 | 1269.2 |  |  | 8.08 |  | 53464.3 | 434005.5 | 0.38526 | 0.06941 | 0.36799 | 0.24591 | 1844.9 | 18923.9 |  |  | 229699.08 | 487469.8 |  | 126400.62 |  | Horária Verde
2015-06-01 | 2015 | 6 | 30 | 0.0079 | 0.0364 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1212.1 | 1268.4 |  |  | 8.08 |  | 55003.6 | 402350 | 0.38526 | 0.06941 | 0.36799 | 0.24591 | 2677.3 | 18708.3 |  |  | 218046.32 | 457353.6 |  | 119182.64 |  | Horária Verde
2015-07-01 | 2015 | 7 | 31 | 0.0084 | 0.0389 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1074.4 | 1134 |  |  | 7.9327 |  | 58440.5 | 400517.9 | 0.38204 | 0.07297 | 0.39004 | 0.26227 | 667.2 | 12715.9 |  |  | 230250.69 | 458958.4 |  | 75207.42 | 51069.41 | Horária Verde
2015-08-01 | 2015 | 8 | 31 | 0.006 | 0.0275 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1157.5 | 1150.8 |  |  | 7.74 |  | 63353 | 450612.4 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 2385.8 | 11893.6 |  |  | 266587.52 | 513965.4 |  | 28268.07 |  | Horária Verde
2015-09-01 | 2015 | 9 | 30 | 0.0112 | 0.0514 | 0.18 | 1400 | 1400 | 951.7 | 1037.4 |  |  | 7.74 |  | 47254 | 369840 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 549.2 | 9855.1 |  |  | 222681.96 | 417094 |  | 20843.26 |  | Horária Verde
2015-10-01 | 2015 | 10 | 31 | 0.0118 | 0.0546 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1411.2 | 1488.5 |  |  | 7.74 |  | 68672.3 | 471332 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 8661.7 | 45990 |  |  | 288617.38 | 540004.3 |  | 24300.18 |  | Horária Verde
2015-11-01 | 2015 | 11 | 30 | 0.011 | 0.0506 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1302 | 1575.8 |  |  | 7.74 |  | 64220.3 | 493639.6 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 7494.3 | 45804.6 |  |  | 294627.44 | 557859.9 |  | 25103.69 |  | Horária Verde
2015-12-01 | 2015 | 12 | 31 | 0.011 | 0.051 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1259.2 | 1581.7 |  |  | 7.74 |  | 66427.8 | 488120.7 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 9650.3 | 61790.2 |  |  | 294705.24 | 554548.5 |  | 24954.67 |  | Horária Verde
2016-01-01 | 2016 | 1 | 31 | 0.0093 | 0.0426 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1034.9 | 1265 |  |  | 7.74 |  | 36844.1 | 375281.1 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 3509.9 | 31277.8 |  |  | 209040.48 | 412125.2 |  | 18545.63 |  | Horária Verde
2016-02-01 | 2016 | 2 | 29 | 0.0092 | 0.0422 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1202 | 1454 |  |  | 7.74 |  | 45162.8 | 406399.4 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 3634.5 | 31894.8 |  |  | 226189.68 | 451562.2 |  | 16951.68 |  | Horária Verde
2016-03-01 | 2016 | 3 | 31 | 0.0102 | 0.047 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1320.5 | 1473.4 |  |  | 7.74 |  | 66500.7 | 451496.6 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 10135.9 | 53654 |  |  | 259365.53 | 517997.3 | 4127.54 | 7284.8 |  | Horária Verde
2016-04-01 | 2016 | 4 | 30 | 0.009 | 0.0412 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1357.4 | 1482.6 |  |  | 7.74 |  | 70824.4 | 493308.5 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 10613.6 | 63324.5 |  |  | 268204.61 | 564132.9 | 4471.71 |  |  | Horária Verde
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31 | 0.0122 | 0.0562 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1438.9 | 1505.3 |  |  | 7.74 |  | 58421 | 444744.5 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 5761.5 | 40590.1 |  |  | 239817.92 | 503165.5 |  |  |  | Horária Verde
2016-06-01 | 2016 | 6 | 30 | 0.0122 | 0.0562 | 0.18 | 1400 | 1400 | 964.3 | 1044.1 |  |  | 7.74 |  | 47792.2 | 361433.3 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 401.9 | 9647 |  |  | 195247.45 | 409225.5 |  |  |  | Horária Verde
2016-07-01 | 2016 | 7 | 31 |  |  | 0.18 | [18 empty] | 231078.34 | 0 |  |  |  | Horária Verde
2016-08-01 | 2016 | 8 | 31 | 0.0126 | 0.0582 | 0.18 | 1400 | 1400 | 990.4 | 1017.2 |  |  | 8.01 |  | 55318.8 | 382499.3 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 219.7 | 6610.2 |  |  | 193559.54 | 437818.1 |  |  |  | Horária Verde
2016-09-01 | 2016 | 9 | 30 | 0.0102 | 0.0473 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  |  | 8.01 |  | 57473.9 | 431268 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 |  |  |  |  | 208474.23 | 488741.9 |  |  |  | Horária Verde
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31 | 0.01 | 0.0462 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  |  | 8.01 |  | 47491.5 | 294300.3 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 605.6 | 13217 |  |  | 153498.57 | 341791.8 |  |  |  | Horária Verde
2016-11-01 | 2016 | 11 | 30 | 0.009 | 0.0415 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1373.4 | 1625.4 |  |  | 8.01 |  | 56436 | 421238.8 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 2134.9 | 16818.1 |  |  | 210531.9 | 477674.8 | 264.49 |  |  | Horária Verde
2016-12-01 | 2016 | 12 | 31 | 0.093 | 0.0427 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1167.6 | 1284.4 |  |  | 8.01 |  | 46766.8 | 402552.4 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 6686.4 | 49471.4 |  |  | 188148 | 449319.2 |  |  |  | Horária Verde
2017-01-01 | 2017 | 1 | 31 | 0.0093 | 0.0427 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1167.6 | 1284.4 |  |  | 8.01 |  | 46766.8 | 402552.4 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 6686.4 | 47804.8 |  |  | 188148 | 449319.15 |  |  |  | Horária Verde
2017-02-01 | 2017 | 2 | 30 | 0.0113 | 0.0523 | 0.18 | 1400 | 1400 | 944.2 | 1159.2 |  |  | 8.01 |  | 56065.8 | 417388.8 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 0 | 0 |  |  | 204232.34 | 473453.82 |  |  |  | Horária Verde
2017-03-01 | 2017 | 3 | 28 | 0.0114 | 0.529 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1386.8 | 1601 |  |  | 8.01 |  | 57676.7 | 544436.8 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 19703.7 | 135765.4 |  |  | 256132.43 | 602113.47 | 860.04 |  |  | Horária Verde
2017-04-01 | 2017 | 4 | 33 | 0.0099 | 0.0456 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1381.8 | 1517 |  |  | 8.01 |  | 70051.1 | 533399.4 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 11898.2 | 73188.2 |  |  | 267226.43 | 603450.33 | 10606.08 | 2194.37 |  | Horária Verde
2017-05-01 | 2017 | 5 | 29 | 0.012 | 0.0554 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1291.9 | 1431.4 |  |  | 8.01 |  | 59212.4 | 469502 | 0.36894 | 0.05815 | 0.31819 | 0.2096 | 6175.7 | 38652.4 |  |  | 212548.97 | 528714.48 |  | 15861.41 |  | Horária Verde
2017-06-01 | 2017 | 6 | 30 | 0.0115 | 0.0527 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1162.6 | 1163.4 |  |  | 8.01 |  | 59655.8 | 445003.9 | 0.36894 | 0.05815 | 0.31819 | 0.2096 | 2808.5 | 23541.6 |  |  | 231106.78 | 504659.61 |  | 14130.45 |  | Horária Verde
2017-07-01 | 2017 | 7 | 33 | 0.0116 | 0.0535 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1070.2 | 1087.8 |  |  | 8.1773 |  | 63765.2 | 479746.1 | 0.37324 | 0.05685 | 0.31819 | 0.2096 | 421.1 | 2966.3 |  |  | 231933.76 | 402496.6 | 2218.17 |  |  | Horária Verde
2017-08-01 | 2017 | 8 | 28 | 0.0126 | 0.0583 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1070.2 | 107.8 |  |  | 10.77 |  | 54911.2 | 394598.2 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1728.1 | 13274.1 |  |  | 217013.75 | 406698.6 | 10088.45 | 1592.91 |  | Horária Verde
2017-09-01 | 2017 | 9 | 33 | 0.008 | 0.0367 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 998.8 |  |  | 10.77 |  | 61373.3 | 469526.8 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1831.2 | 15712 |  |  | 247139.45 | 530846.1 | 1635.39 | 17171.61 |  | Horária Verde
2017-10-01 | 2017 | 10 | 29 | 0.0072 | 0.0334 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1268.4 | 1454 |  |  | 10.77 |  | 59960 | 456851.6 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 7104.1 | 44190.9 |  |  | 236093.36 | 463348.2 | 11407.12 | 2303.35 |  | Horária Verde
2017-11-01 | 2017 | 11 | 31 | 0.007 | 0.0322 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1361.6 | 1545.6 |  |  | 10.77 |  | 59442.6 | 488330 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 8154.8 | 1422.3 |  |  | 260930.32 | 547772.6 |  | 24570.26 |  | Horária Verde
2017-12-01 | 2017 | 12 | 32 | 0.0088 | 0.0407 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1207.9 | 1427.2 |  |  | 10.77 |  | 68477.9 | 539184.7 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 9838.5 | 1323.6 |  |  | 294762.75 | 607662.6 |  | 35138.47 |  | Horária Verde
2018-01-01 | 2018 | 1 | 29 | 0.0091 | 0.0416 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1106.3 | 1342.3 |  |  | 10.77 |  | 46514.8 | 466741.5 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 5790.8 | 41235.2 |  |  | 217087.98 | 513256.3 | 0 | 15650.72 |  | Horária Verde
2018-02-01 | 2018 | 2 | 30 | 0.0107 | 0.0491 | 0.18 | 1400 | 1400 | 939.1 | 1191.1 |  |  | 10.77 |  | 51952.1 | 478717.7 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 5755.7 | 42178.9 |  |  | 227330 | 530669.8 | 0 |  |  | Horária Verde
2018-03-01 | 2018 | 3 | 28 | 0.0102 | 0.0468 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1438.1 | 1574.2 |  |  | 10.77 |  | 55441.3 | 480901.1 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 8975.2 | 60990.5 |  |  | 237184.3 | 536342.4 | 0 |  |  | Horária Verde
2018-04-01 | 2018 | 4 | 32 | 0.008 | 0.0371 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1278.5 | 1395.2 |  |  | 10.77 |  | 84936.2 | 629192.7 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 17125.1 | 99353.8 |  |  | 302834.68 | 714128.9 | 0 |  |  | Horária Verde
2018-05-01 | 2018 | 5 | 30 | 0.009 | 0.0412 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1370 | 1450.7 |  |  | 10.77 |  | 67031.8 | 519119.5 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 11008.6 | 66379.1 |  |  | 253189.61 | 586151.3 | 723.2 |  |  | Horária Verde
2018-06-01 | 2018 | 6 | 32 | 0.0058 | 0.0269 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1199.5 | 1238.2 |  |  | 10.77 |  | 60678 | 467907.5 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 6878.8 | 39115.7 |  |  | 232041.39 | 528585.5 | 6039.03 | 2276.56 |  | Horária Verde
2018-07-01 | 2018 | 7 | 29 | 0.0063 | 0.0292 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1180.2 | 1176 |  |  | 10.77 |  | 60880.1 | 431640.8 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 5293.1 | 27310.3 |  |  | 242930.02 | 492520.9 |  | 30270.36 |  | Horária Verde
2018-08-01 | 2018 | 8 | 31 | 0.0059 | 0.0272 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1160.9 | 1186.9 |  |  | 11.17 |  | 62498.7 | 442960.1 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 6362.6 | 36031.6 |  |  | 282517.85 | 505458.8 |  | 31054 |  | Horária Verde
2018-09-01 | 2018 | 9 | 32 | 0.009 | 0.0414 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1087.8 | 1116.4 |  |  | 11.17 |  | 58810.3 | 438786.6 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 4196.4 | 27751.1 |  |  | 282682.28 | 497596.9 |  | 30698.92 |  | Horária Verde
2018-10-01 | 2018 | 10 | 29 | 0.0093 | 0.0426 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1310.4 | 1423.8 |  |  | 11.17 |  | 67688.5 | 498665.6 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 7754 | 40195.1 |  |  | 320561.5 | 566354.1 |  | 34953.78 |  | Horária Verde
2018-11-01 | 2018 | 11 | 33 | 0.0085 | 0.0394 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1005.5 | 1101.2 |  |  | 11.17 |  | 65275.6 | 503420 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 7544.9 | 44122.3 |  |  | 313746.3 | 568695.6 | 1062.52 | 29751.07 |  | Horária Verde
2018-12-01 | 2018 | 12 | 29 | 0.0108 | 0.0496 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1283.5 | 1533.8 |  |  | 11.17 |  | 12479.8 | 446821.8 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 8924.8 | 56475.1 |  |  | 266194.02 | 459301.6 | 5358.41 |  |  | Horária Verde
2019-01-01 | 2019 | 1 | 30 | 0.0108 | 0.0496 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1258.3 | 1559.9 |  |  | 11.17 |  | 48326.7 | 452707.1 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 10608.2 | 74001.9 |  |  | 253859.49 | 501033.8 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-02-01 | 2019 | 2 | 32 | 0.0096 | 0.044 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 1039.9 |  |  | 11.17 |  | 61923.1 | 561112.4 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 14563.7 | 99169.8 |  |  | 306528.99 | 623035.5 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-03-01 | 2019 | 3 | 30 | 0.0111 | 0.051 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 1425.5 |  |  | 11.17 |  | 67196 | 524148.7 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 15316.4 | 90817.4 |  |  | 297435.85 | 591344.7 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-04-01 | 2019 | 4 | 29 | 0.0102 | 0.0472 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1464.1 | 1664 |  |  | 11.17 |  | 77599 | 551728.6 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 16471.1 | 93475.4 |  |  | 322952.25 | 629327.6 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-05-01 | 2019 | 5 | 32 | 0.0073 | 0.0334 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1411.2 | 1533 |  |  | 11.17 |  | 68075.5 | 531769.1 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 13048.8 | 77461.9 |  |  | 303892.33 | 599844.6 | 1386.79 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-06-01 | 2019 | 6 | 29 | 0.0085 | 0.0391 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1181 | 1281 |  |  | 11.17 |  | 57229.4 | 433761.3 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 7467.8 | 44050.7 |  |  | 253860.52 | 490990.7 | 5224.18 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-07-01 | 2019 | 7 | 28 | 0.0092 | 0.0424 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1134.8 | 1175.2 |  |  | 11.17 |  | 54180.2 | 405040.2 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 5559.3 | 33415.4 |  |  | 235724.1 | 459220.4 | 607.83 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-08-01 | 2019 | 8 | 31 | 0.0099 | 0.0454 | 0.18 | 1400 | 1400 | 0 | 946.7 |  |  | 12.9023 |  | 55910.8 | 415130.3 | 0.55946 | 0.07503 | 0.40514 | 0.24284 | 3654.6 | 27306.3 |  |  | 259244.7 | 471041.1 | 8164.57 | 1501.53 | 0 | Horária Verde
2019-09-01 | 2019 | 9 | 32 | 0.0098 | 0.045 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1011.4 | 1097 |  |  | 12.96 |  | 27610.1 | 420541 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 2291.5 | 16554.3 |  |  | 277921.92 | 448151.1 | 0 | 23622.74 | 0 | Horária Verde
2019-10-01 | 2019 | 10 | 29 | 0.0097 | 0.0447 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1127.3 | 1261.7 |  |  | 12.96 |  | 54350.3 | 402919 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 7337.2 | 42010.3 |  |  | 263562.09 | 457269.3 | 583.36 | 21001.43 | 0 | Horária Verde
2019-11-01 | 2019 | 11 | 33 | 0.0086 | 0.0397 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1464.1 | 1619.5 |  |  | 12.96 |  | 72538.8 | 528500.7 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 14994.8 | 87038.7 |  |  | 337241.77 | 601039.5 | 9774.37 | 3747.07 | 0 | Horária Verde
2019-12-01 | 2019 | 12 | 31 | 0.0089 | 0.0409 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1149.1 | 1302 |  |  | 12.96 |  | 60725.3 | 465373.4 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 9753.9 | 64884.8 |  |  | 299623.97 | 526098.7 | 1406.91 | 22710.81 | 0 | Horária Verde
2020-01-01 | 2020 | 1 | 29 | 0.0086 | 0.0397 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1198.7 | 1286 |  |  | 12.96 |  | 49022.2 | 406632.9 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 8741.9 | 61121.6 |  |  | 244906.81 | 455655.1 | 6764.87 | 811.92 | 0 | Horária Verde
2020-02-01 | 2020 | 2 | 32 | 0.0096 | 0.0441 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1102.9 | 1260.8 |  |  | 12.96 |  | 54860.6 | 458691.2 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 9481.7 | 66829.1 |  |  | 274129.6 | 513551.9 | 6656.31 | 796.1 | 0 | Horária Verde
2020-03-01 | 2020 | 3 | 30 | 0.0095 | 0.0439 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1291.1 | 1573.3 |  |  | 12.96 |  | 53632.9 | 421897.1 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 10121.6 | 65970.5 |  |  | 259077.41 | 475530.1 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2020-04-01 | 2020 | 4 | 28 | 0.0023 | 0.0106 | 0.18 | 1400 | 1400 | 1155 | 1239.8 |  |  | 12.96 |  | 46047.8 | 379505.3 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 7715.4 | 51231.2 |  |  | 213486.21 | 425553 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde

## UC2
DATA | ANO | MÊS | PERIODO | PIS/PASEP | COFINS | ICMS | DEMANDA_CONTRATADA_P | DEMANDA_CONTRATADA_FP | DEMANDA_REGISTRADA_P | DEMANDA_REGISTRADA_FP | DEMANDA_ISENTA_P | DEMANDA_ISENTA_FP | TAR_TUSD_KW_P | TAR_TUSD_KW_FP | ENERGIA_PONTA | ENERGIA_FPONTA | TAR_TUSD_KWH_P | TAR_TUSD_KWH_FP | TAR_TE_KWH_P | TAR_TE_KWH_FP | REAT_KVAR_PONTA | REAT_KVAR_FPONTA | TAR_REAT_PONTA | TAR_REAT_FPONTA | Valor da Fatura | Consumo Total | Acrescimo_Bamar | Acrescimo_Bverm1 | Acrescimo_Bverm2 | Categoria Tarifa
2015-01-01 | 2015 | 1 | 31 | 0.0066 | 0.0302 | 0.18 | 400 | 400 | 330.1 | 357 |  |  | 7.2061 |  | 8248 | 72683.3 | 0.3013 | 7.2061 | 0.27046 | 0.16226 | 790.4 | 5381.5 |  |  | 44655.7 | 80931.3 |  | 6139.52 | 7256.87 | Horária Verde
2015-02-01 | 2015 | 2 | 28 | 0.0125 | 0.057 | 0.18 | 400 | 400 | 401.5 | 393.1 |  |  | 7.77 |  | 15593.3 | 128378.8 | 0.32399 | 0.02179 | 0.30051 | 0.19231 | 892.9 | 4020.9 |  |  | 50619.9 | 143972.1 |  | 29374.52 |  | Horária Verde
2015-03-01 | 2015 | 3 | 31 | 0.0095 | 0.0436 | 0.18 | 400 | 400 | 416.6 | 448.6 |  |  | 7.9153 |  | 19987.2 | 154744.3 | 0.35271 | 0.04411 | 0.33426 | 0.21911 | 1206.9 | 6626.2 |  |  | 71485.21 | 174731.5 |  | 20122.62 | 19903.97 | Horária Verde
2015-04-01 | 2015 | 4 | 30 | 0.0067 | 0.0308 | 0.18 | 400 | 400 | 412.4 | 435.1 |  |  | 8.08 |  | 19337.1 | 137819.1 | 0.38526 | 0.06941 | 0.36799 | 0.24591 | 842.7 | 3717.8 |  |  | 74770.66 | 157156.2 |  | 41021.65 |  | Horária Verde
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31 | 0.0085 | 0.039 | 0.18 | 400 | 400 | 415.8 | 426.7 |  |  | 8.08 |  | 17394.1 | 130229.9 | 0.38526 | 0.0641 | 0.36799 | 0.24591 | 846.1 | 2741.8 |  |  | 70753.3 | 147624 |  | 38425.66 |  | Horária Verde
2015-06-01 | 2015 | 6 | 30 | 0.0079 | 0.0364 | 0.18 | 400 | 400 | 404 | 386.4 |  |  | 8.08 |  | 17451.6 | 125393.5 | 0.38526 | 0.0641 | 0.36799 | 0.24591 | 1017.5 | 2818.4 |  |  | 67916.61 | 142845.1 |  | 37257.54 |  | Horária Verde
2015-07-01 | 2015 | 7 | 31 | 0.0084 | 0.0389 | 0.18 | 400 | 400 | 369.6 | 326.8 |  |  | 7.9631 |  | 19247 | 135506 | 0.38271 | 0.07224 | 0.38374 | 0.25759 | 935.1 | 2807.5 |  |  | 75901.22 | 154753 |  | 29441.5 | 12503.32 | Horária Verde
2015-08-01 | 2015 | 8 | 31 | 0.006 | 0.0275 | 0.18 | 400 | 400 | 352 | 353.6 |  |  | 7.74 |  | 19889.3 | 133409.5 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 907.2 | 2772 |  |  | 79865.44 | 153298.8 |  | 8430.92 |  | Horária Verde
2015-09-01 | 2015 | 9 | 30 | 0.0112 | 0.0514 | 0.18 | 400 | 400 | 325.1 | 311.6 |  |  | 7.74 |  | 14941.3 | 120934.9 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 805.6 | 1819.9 |  |  | 71824.99 | 135876.2 |  | 6934.9 |  | Horária Verde
2015-10-01 | 2015 | 10 | 31 | 0.0118 | 0.0546 | 0.18 | 400 | 400 | 479.6 | 478.8 |  |  | 7.74 |  | 20946.7 | 142763.2 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 1719.9 | 6323.4 |  |  | 89186.84 | 163709.9 |  | 7366.93 |  | Horária Verde
2015-11-01 | 2015 | 11 | 30 | 0.011 | 0.0506 | 0.18 | 400 | 400 | 520.8 | 494.8 |  |  | 7.74 |  | 22475 | 154042.4 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 1769.5 | 5828.2 |  |  | 95845.01 | 176517.4 |  | 7943.27 |  | Horária Verde
2015-12-01 | 2015 | 12 | 31 | 0.011 | 0.051 | 0.18 | 400 | 400 | 493.1 | 517.4 |  |  | 7.74 |  | 22970.6 | 169925.7 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 2538.5 | 8464.3 |  |  | 103157.88 | 192896.3 |  | 8680.32 |  | Horária Verde
2016-01-01 | 2016 | 1 | 31 | 0.0093 | 0.0426 | 0.18 | 400 | 400 | 420 | 458.6 |  |  | 7.74 |  | 15478.7 | 148543.5 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 2234.4 | 9762.7 |  |  | 83801.63 | 164022.2 |  | 7380.99 |  | Horária Verde
2016-02-01 | 2016 | 2 | 29 | 0.0092 | 0.0422 | 0.18 | 400 | 400 | 342.7 | 430.9 |  |  | 7.74 |  | 16802.9 | 162906 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 2239.4 | 9673.3 |  |  | 88354.5 | 179708.9 |  | 6779.07 |  | Horária Verde
2016-03-01 | 2016 | 3 | 31 | 0.0102 | 0.047 | 0.18 | 400 | 400 | 609.8 | 556.9 |  |  | 7.74 |  | 26893 | 171365.3 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 4045.2 | 13689.9 |  |  | 104171.93 | 198258.3 | 1253.04 | 3441.65 |  | Horária Verde
2016-04-01 | 2016 | 4 | 30 | 0.009 | 0.0412 | 0.18 | 400 | 400 | 614 | 558.6 |  |  | 7.74 |  | 28753.8 | 196730.7 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 4270.1 | 19820.9 |  |  | 111256.22 | 225484.5 | 1944.24 |  |  | Horária Verde
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31 | 0.0122 | 0.0562 | 0.18 | 500 | 500 | 644.3 | 628.3 |  |  | 7.74 |  | 24466.3 | 169505.9 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 2404.9 | 12164.5 |  |  | 96137.33 | 193972.2 |  |  |  | Horária Verde
2016-06-01 | 2016 | 6 | 30 | 0.0122 | 0.0562 | 0.18 | 500 | 500 | 446.9 | 394 |  |  | 7.74 |  | 19145.9 | 155715.4 | 0.37784 | 0.07763 | 0.36024 | 0.22596 | 1410.8 | 8308.1 |  |  | 81262.23 | 174861.3 |  |  |  | Horária Verde
2016-07-01 | 2016 | 7 | 31 | 0.0113 | 0.0521 | 0.18 | 500 | 500 | 459.5 | 404 |  |  | 7.8358 |  | 26501 | 163384.8 | 0.37468 | 0.07072 | 0.36746 | 0.22046 | 3498 | 14127.1 |  |  | 87825.96 | 189885.8 |  |  |  | Horária Verde
2016-08-01 | 2016 | 8 | 31 | 0.0126 | 0.0582 | 0.18 | 500 | 500 | 484.7 | 450 |  |  | 8.01 |  | 23303.1 | 148848 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 2391.7 | 11797.8 |  |  | 76410.4 | 172151.1 |  |  |  | Horária Verde
2016-09-01 | 2016 | 9 | 30 | 0.0102 | 0.0473 | 0.18 | 500 | 500 | 426.7 | 392.3 |  |  | 8.01 |  | 20422.1 | 152405 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 1419.2 | 7006.7 |  |  | 73813.85 | 172827.1 |  |  |  | Horária Verde
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31 | 0.01 | 0.0462 | 0.18 | 500 | 500 | 408.2 | 384.7 |  |  | 8.01 |  | 20508.6 | 140315.7 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 1110.3 | 5486.2 |  |  | 69692.1 | 160824.3 |  |  |  | Horária Verde
2016-11-01 | 2016 | 11 | 30 | 0.009 | 0.0415 | 0.18 | 500 | 500 | 557.8 | 579.6 |  |  | 8.01 |  | 22567.4 | 167213.3 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 1810.4 | 8898.7 |  |  | 83657.23 | 189780.7 | 1143.63 |  |  | Horária Verde
2016-12-01 | 2016 | 12 | 31 | 0.0094 | 0.0431 | 0.18 | 500 | 500 | 425 | 483.8 |  |  | 8.01 |  | 20263.1 | 152726.9 | 0.36894 | 0.05815 | 0.32356 | 0.21497 | 1171 | 6749.4 |  |  | 75062.02 | 172990 | 1431.63 |  |  | Horária Verde
2017-01-01 | 2017 | 1 | 30 | 0.0093 | 0.0427 | 0.18 | 500 | 500 | 386.4 | 444.4 |  |  | 8.01 |  | 15847.2 | 117748.3 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 2439.8 | 12997.5 |  |  | 69249.6 | 167798.2 |  |  |  | Horária Verde
2017-02-01 | 2017 | 2 | 32 | 0.0113 | 0.0523 | 0.18 | 500 | 500 | 457 | 502.3 |  |  | 8.01 |  | 19273.2 | 137652.1 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 2773.7 | 15673.1 |  |  | 81299.77 | 194792.43 |  |  |  | Horária Verde
2017-03-01 | 2017 | 3 | 29 | 0.0114 | 0.529 | 0.18 | 500 | 500 | 567.8 | 573.7 |  |  | 8.01 |  | 14632.8 | 156441 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 3894.5 | 21224.9 |  |  | 98432.41 | 220635.24 | 1882.64 |  |  | Horária Verde
2017-04-01 | 2017 | 4 | 30 | 0.0099 | 0.0456 | 0.18 | 500 | 500 | 480.5 | 506.5 |  |  | 8.01 |  | 14198.1 | 136557.8 | 0.36894 | 0.32356 | 0.32356 | 0.21497 | 2086.6 | 9510.7 |  |  | 83958.85 | 196115.22 | 2222.62 | 549.5 |  | Horária Verde
2017-05-01 | 2017 | 5 | 29 | 0.012 | 0.0554 | 0.18 | 500 | 500 | 451.9 | 399.8 |  |  | 8.01 |  | 17352.5 | 108914.4 | 0.36894 | 0.05815 | 0.31819 | 0.2096 | 1258.3 | 6978.3 |  |  | 66039.66 | 154706.16 |  | 4641.16 |  | Horária Verde
2017-06-01 | 2017 | 6 | 32 | 0.0115 | 0.0527 | 0.18 | 500 | 500 | 414.1 | 410.8 |  |  | 8.01 |  | 19325.5 | 112709.9 | 0.36894 | 0.05815 | 0.31819 | 0.2096 | 1043.3 | 3988.5 |  |  | 72252.53 | 160642.8 |  | 5841.68 |  | Horária Verde
2017-07-01 | 2017 | 7 | 31 | 0.0116 | 0.0535 | 0.18 | 500 | 500 | 373.8 | 332.6 |  |  | 10.77 |  | 20494.6 | 106610.5 | 0.37324 | 0.05685 | 0.31819 | 0.2096 | 255.2 | 797.2 |  |  | 68397.74 | 152457 | 1574.02 |  |  | Horária Verde
2017-08-01 | 2017 | 8 | 32 | 0.0126 | 0.0583 | 0.18 | 500 | 500 | 377.2 | 344.4 |  |  | 10.77 |  | 21580.9 | 116279.3 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 344.4 | 955.3 |  |  | 81241.1 | 165308.9 | 2268.41 | 2748.28 |  | Horária Verde
2017-09-01 | 2017 | 9 | 31 | 0.008 | 0.0367 | 0.18 | 500 | 500 | 352 | 337.7 |  |  | 10.77 |  | 17336.8 | 103051.4 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 596.6 | 1610.9 |  |  | 69840.17 | 147845.5 | 1624.29 | 3028.65 |  | Horária Verde
2017-10-01 | 2017 | 10 | 32 | 0.0072 | 0.0334 | 0.18 | 500 | 500 | 439.3 | 456.1 |  |  | 10.77 |  | 22186.5 | 131348.7 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1332.7 | 4579.7 |  |  | 86576.8 | 186576.2 | 2330.53 | 3959.79 |  | Horária Verde
2017-11-01 | 2017 | 11 | 28 | 0.007 | 0.0322 | 0.18 | 500 | 500 | 430.1 | 456.1 |  |  | 10.77 |  | 18218.6 | 107987.9 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 613.6 | 1726.6 |  |  | 75426.6 | 146268.8 |  | 8067.86 |  | Horária Verde
2017-12-01 | 2017 | 12 | 30 | 0.0088 | 0.0407 | 0.18 | 500 | 500 | 413.3 | 456.1 |  |  | 10.77 |  | 20189.6 | 123493.9 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 695.7 | 2722.7 |  |  | 85064.81 | 175187.5 |  | 8788.4 |  | Horária Verde
2018-01-01 | 2018 | 1 | 29 | 0.0091 | 0.0416 | 0.18 | 500 | 500 | 389.8 | 369.6 |  |  | 10.77 |  | 13811.1 | 134875 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 827.2 | 5527.8 |  |  | 67257.55 | 148686.1 |  | 3500.29 |  | Horária Verde
2018-02-01 | 2018 | 2 | 33 | 0.0107 | 0.0491 | 0.18 | 500 | 500 | 304.9 | 416.6 |  |  | 10.77 |  | 16595.5 | 157617 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1051.7 | 6099.1 |  |  | 74751.09 | 174212.5 |  |  |  | Horária Verde
2018-03-01 | 2018 | 3 | 27 | 0.0102 | 0.0468 | 0.18 | 500 | 500 | 488 | 502.3 |  |  | 10.77 |  | 20251.6 | 150109.9 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1079.2 | 5999.5 |  |  | 75606.02 | 170361.5 |  |  |  | Horária Verde
2018-04-01 | 2018 | 4 | 30 | 0.008 | 0.0371 | 0.18 | 500 | 500 | 496.4 | 513.2 |  |  | 10.77 |  | 24442.1 | 174931.3 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 1206.2 | 7718.5 |  |  | 86615.09 | 199373.4 |  |  |  | Horária Verde
2018-05-01 | 2018 | 5 | 32 | 0.009 | 0.0412 | 0.18 | 500 | 500 | 415 | 391.4 |  |  | 10.77 |  | 21035.2 | 155978.6 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 501.1 | 5594.9 |  |  | 78515.88 | 177013.8 | 955.48 |  |  | Horária Verde
2018-06-01 | 2018 | 6 | 30 | 0.0058 | 0.0269 | 0.18 | 500 | 500 | 423.4 | 350.3 |  |  | 10.77 |  | 16911.1 | 120721.6 | 0.43987 | 0.03677 | 0.34899 | 0.22885 | 337.1 | 5492.6 |  |  | 65255.53 | 137632.7 | 958.2 | 3663.82 |  | Horária Verde
2018-07-01 | 2018 | 7 | 33 | 0.0063 | 0.0292 | 0.18 | 500 | 500 | 304 | 372.1 |  |  | 10.93 |  | 21105.5 | 140514.4 | 0.45372 | 0.04485 | 0.34899 | 0.22885 | 554.8 | 5388.4 |  |  | 85327.13 | 161619.9 |  | 9935.44 |  | Horária Verde
2018-08-01 | 2018 | 8 | 29 | 0.0059 | 0.0272 | 0.18 | 500 | 500 | 387.2 | 352 |  |  | 11.17 |  | 19688.8 | 120935.5 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 285 | 4451.2 |  |  | 81628.13 | 140624.3 |  | 8639.55 |  | Horária Verde
2018-09-01 | 2018 | 9 | 31 | 0.009 | 0.0414 | 0.18 | 500 | 500 | 357 | 350.3 |  |  | 11.17 |  | 16874.1 | 120235.9 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 312.3 | 5014.6 |  |  | 80022.35 | 137110 |  | 8458.7 |  | Horária Verde
2018-10-01 | 2018 | 10 | 32 | 0.0093 | 0.0426 | 0.18 | 500 | 500 | 409.1 | 409.1 |  |  | 11.17 |  | 21337.5 | 150298 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 1418.8 | 6595.7 |  |  | 98668.11 | 171635.5 |  | 10592.85 |  | Horária Verde
2018-11-01 | 2018 | 11 | 29 | 0.0085 | 0.0394 | 0.18 | 500 | 500 | 456.1 | 415 |  |  | 11.17 |  | 20078.1 | 136410.6 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 1466.9 | 6342.4 |  |  | 87138.49 | 156488.7 | 857.78 | 5359.51 |  | Horária Verde
2018-12-01 | 2018 | 12 | 29 | 0.0108 | 0.0496 | 0.18 | 500 | 500 | 487 | 447.7 |  |  | 11.17 |  | 8301.9 | 149056.5 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 1481.1 | 6830.3 |  |  | 87179.91 | 157358.4 | 1163.7 |  |  | Horária Verde
2019-01-01 | 2019 | 1 | 32 | 0.0096 | 0.044 | 0.18 | 500 | 500 | 462 | 461.2 |  |  | 11.17 |  | 16075.9 | 165868.9 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 2059.7 | 9862.3 |  |  | 88653.99 | 181944.8 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-02-01 | 2019 | 2 | 30 | 0.0111 | 0.051 | 0.18 | 500 | 500 | 485.5 | 468.7 |  |  | 11.17 |  | 19174.5 | 173086 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 2365.7 | 10206.2 |  |  | 96043.78 | 192260.5 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-03-01 | 2019 | 3 | 30 | 0.0102 | 0.0472 | 0.18 | 500 | 500 | 508.2 | 526.7 |  |  | 11.17 |  | 22883.9 | 173576.5 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 2057 | 9600.4 |  |  | 100846.46 | 196460.4 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-04-01 | 2019 | 4 | 31 | 0.0073 | 0.0334 | 0.18 | 500 | 500 | 513.2 | 514.1 |  |  | 11.17 |  | 23540.4 | 177302.6 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 1793.8 | 7810.8 |  |  | 99728.18 | 200843 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-05-01 | 2019 | 5 | 30 | 0.0085 | 0.0391 | 0.18 | 500 | 500 | 462.8 | 436 |  |  | 11.17 |  | 21307 | 164498.7 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 1674.1 | 6245.7 |  |  | 93999.25 | 185805.7 | 1014.66 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-06-01 | 2019 | 6 | 29 | 0.0092 | 0.0424 | 0.18 | 500 | 500 | 363.7 | 318.4 |  |  | 11.17 |  | 16746.7 | 123970.1 | 0.47503 | 0.05728 | 0.41154 | 0.25808 | 455.3 | 2117 |  |  | 73589.73 | 140716.8 | 988.83 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-07-01 | 2019 | 7 | 32 | 0.0099 | 0.0454 | 0.18 | 500 | 500 | 446.9 | 422.5 |  |  | 11.8413 |  | 19346.5 | 143328.1 | 0.50772 | 0.06416 | 0.40906 | 0.25217 | 671.6 | 3114.8 |  |  | 86234.33 | 162674.6 | 1413.02 | 0 | 0 | Horária Verde
2019-08-01 | 2019 | 8 | 29 | 0.0098 | 0.045 | 0.18 | 500 | 500 | 395.6 | 342.7 |  |  | 12.96 |  | 20194.2 | 129578.6 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 680.6 | 1943.8 |  |  | 87094.94 | 149772.8 | 1614.81 | 3093.92 | 0 | Horária Verde
2019-09-01 | 2019 | 9 | 30 | 0.0097 | 0.0447 | 0.18 | 500 | 500 | 362 | 359.5 |  |  | 12.96 |  | 17633.5 | 126955.1 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 677.5 | 2759.4 |  |  | 85300.57 | 144588.6 | 0 | 7143.32 | 0 | Horária Verde
2019-10-01 | 2019 | 10 | 29 | 0.0086 | 0.0397 | 0.18 | 500 | 500 | 403.2 | 365.4 |  |  | 12.96 |  | 19237.9 | 140004.9 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 802.2 | 2799.1 |  |  | 90562.1 | 159242.8 | 1128.44 | 4846.19 | 0 | Horária Verde
2019-11-01 | 2019 | 11 | 33 | 0.0089 | 0.0409 | 0.18 | 500 | 500 | 517.4 | 521.6 |  |  | 12.96 |  | 25125.5 | 188592 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 1266.7 | 4652.7 |  |  | 117959.76 | 213717.5 | 2396.92 | 4330.24 | 0 | Horária Verde
2019-12-01 | 2019 | 12 | 33 | 0.0094 | 0.0433 | 0.18 | 500 | 500 | 402.4 | 392.3 |  |  | 12.96 |  | 20911.2 | 159482 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 1398.4 | 5032.2 |  |  | 100912.46 | 180393.2 | 1450.18 | 4783.08 | 0 | Horária Verde
2020-01-01 | 2020 | 1 | 29 | 0.0086 | 0.0397 | 0.18 | 500 | 500 | 406.6 | 410.8 |  |  | 12.96 |  | 14449.3 | 132347.7 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 1700.6 | 5552.4 |  |  | 78458.39 | 146796.9 | 2192.31 | 239.31 | 0 | Horária Verde
2020-02-01 | 2020 | 2 | 30 | 0.0096 | 0.0441 | 0.18 | 500 | 500 | 357.8 | 402.4 |  |  | 12.96 |  | 17830.9 | 151330.6 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 918.1 | 4652.6 |  |  | 89982.48 | 169161.5 | 1422.19 | 167.56 | 0 | Horária Verde
2020-03-01 | 2020 | 3 | 32 | 0.0095 | 0.0439 | 0.18 | 500 | 500 | 492.2 | 483.8 |  |  | 12.96 |  | 20282.8 | 165251.9 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 1004.6 | 5201.1 |  |  | 96582.44 | 185534.8 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde
2020-04-01 | 2020 | 4 | 29 | 0.0023 | 0.0106 | 0.18 | 500 | 500 | 291.5 | 304.1 |  |  | 12.96 |  | 11591 | 113500.8 | 0.56227 | 0.07562 | 0.40493 | 0.24233 | 1002.8 | 3206.7 |  |  | 62218.45 | 125091.8 | 0 | 0 | 0 | Horária Verde

## Análise do FP UC 1
DATA | ENERGIA_PONTA | ENERGIA_FPONTA | REAT_KVAR_PONTA | REAT_KVAR_FPONTA |  | ATIVA | REATIVA | FP POR MÊS |  | Valor da Fatura
2015-01-01 | 41511.5 | 421700.2 | 2489.1 | 23603.6 |  | 463211.7 | 26092.7 | 0.99842 |  | 142229.76
2015-02-01 | 56469.2 | 457617.1 | 5674.2 | 35088.9 |  | 514086.3 | 40763.1 | 0.99687 |  | 180765.99
2015-03-01 | 66738.6 | 468047.6 | 7578.5 | 44565.1 |  | 534786.2 | 52143.6 | 0.99528 |  | 229632.74
2015-04-01 | 63900.7 | 456376.2 | 5526.4 | 35616.8 |  | 520276.9 | 41143.2 | 0.99689 |  | 244705.37
2015-05-01 | 53464.3 | 434005.5 | 1844.9 | 18923.9 |  | 487469.8 | 20768.8 | 0.99909 |  | 229699.08
2015-06-01 | 55003.6 | 402350 | 2677.3 | 18708.3 |  | 457353.6 | 21385.6 | 0.99891 |  | 218046.32
2015-07-01 | 58440.5 | 400517.9 | 667.2 | 12715.9 |  | 458958.4 | 13383.1 | 0.99958 |  | 230250.69
2015-08-01 | 63353 | 450612.4 | 2385.8 | 11893.6 |  | 513965.4 | 14279.4 | 0.99961 |  | 266587.52
2015-09-01 | 47254 | 369840 | 549.2 | 9855.1 |  | 417094 | 10404.3 | 0.99969 |  | 222681.96
2015-10-01 | 68672.3 | 471332 | 8661.7 | 45990 |  | 540004.3 | 54651.7 | 0.99492 |  | 288617.38
2015-11-01 | 64220.3 | 493639.6 | 7494.3 | 45804.6 |  | 557859.9 | 53298.9 | 0.99547 |  | 294627.44
2015-12-01 | 66427.8 | 488120.7 | 9650.3 | 61790.2 |  | 554548.5 | 71440.5 | 0.9918 |  | 294705.24
2016-01-01 | 36844.1 | 375281.1 | 3509.9 | 31277.8 |  | 412125.2 | 34787.7 | 0.99646 |  | 209040.48
2016-02-01 | 45162.8 | 406399.4 | 3634.5 | 31894.8 |  | 451562.2 | 35529.3 | 0.99692 |  | 226189.68
2016-03-01 | 66500.7 | 451496.6 | 10135.9 | 53654 |  | 517997.3 | 63789.9 | 0.9925 |  | 259365.53
2016-04-01 | 70824.4 | 493308.5 | 10613.6 | 63324.5 |  | 564132.9 | 73938.1 | 0.99152 |  | 268204.61
2016-05-01 | 58421 | 444744.5 | 5761.5 | 40590.1 |  | 503165.5 | 46351.6 | 0.99578 |  | 239817.92
2016-06-01 | 47792.2 | 361433.3 | 401.9 | 9647 |  | 409225.5 | 10048.9 | 0.9997 |  | 195247.45
2016-07-01 | [5 empty] | 0 | 0 |  | FALTANTES | 231078.34
2016-08-01 | 55318.8 | 382499.3 | 219.7 | 6610.2 |  | 437818.1 | 6829.9 | 0.99988 |  | 193559.54
2016-09-01 | 57473.9 | 431268 |  |  |  | 488741.9 | 0 | 1 | FALTANTES | 208474.23
2016-10-01 | 47491.5 | 294300.3 | 605.6 | 13217 |  | 341791.8 | 13822.6 | 0.99918 |  | 153498.57
2016-11-01 | 56436 | 421238.8 | 2134.9 | 16818.1 |  | 477674.8 | 18953 | 0.99921 |  | 210531.9
2016-12-01 | 46766.8 | 402552.4 | 6686.4 | 49471.4 |  | 449319.2 | 56157.8 | 0.99228 |  | 188148
2017-01-01 | 46766.8 | 402552.4 | 6686.4 | 47804.8 |  | 449319.2 | 54491.2 | 0.99273 |  | 188148
2017-02-01 | 56065.8 | 417388.8 | 0 | 0 |  | 473454.6 | 0 | 1 | FALTANTES | 204232.34
2017-03-01 | 57676.7 | 544436.8 | 19703.7 | 135765.4 |  | 602113.5 | 155469.1 | 0.96824 |  | 256132.43
2017-04-01 | 70051.1 | 533399.4 | 11898.2 | 73188.2 |  | 603450.5 | 85086.4 | 0.99021 |  | 267226.43
2017-05-01 | 59212.4 | 469502 | 6175.7 | 38652.4 |  | 528714.4 | 44828.1 | 0.99642 |  | 212548.97
2017-06-01 | 59655.8 | 445003.9 | 2808.5 | 23541.6 |  | 504659.7 | 26350.1 | 0.99864 |  | 231106.78
2017-07-01 | 63765.2 | 479746.1 | 421.1 | 2966.3 |  | 543511.3 | 3387.4 | 0.99998 |  | 231933.76
2017-08-01 | 54911.2 | 394598.2 | 1728.1 | 13274.1 |  | 449509.4 | 15002.2 | 0.99944 |  | 217013.75
2017-09-01 | 61373.3 | 469526.8 | 1831.2 | 15712 |  | 530900.1 | 17543.2 | 0.99945 |  | 247139.45
2017-10-01 | 59960 | 456851.6 | 7104.1 | 44190.9 |  | 516811.6 | 51295 | 0.99511 |  | 236093.36
2017-11-01 | 59442.6 | 488330 | 8154.8 | 1422.3 |  | 547772.6 | 9577.1 | 0.99985 |  | 260930.32
2017-12-01 | 68477.9 | 539184.7 | 9838.5 | 1323.6 |  | 607662.6 | 11162.1 | 0.99983 |  | 294762.75
2018-01-01 | 46514.8 | 466741.5 | 5790.8 | 41235.2 |  | 513256.3 | 47026 | 0.99583 |  | 217087.98
2018-02-01 | 51952.1 | 478717.7 | 5755.7 | 42178.9 |  | 530669.8 | 47934.6 | 0.99595 |  | 227330
2018-03-01 | 55441.3 | 480901.1 | 8975.2 | 60990.5 |  | 536342.4 | 69965.7 | 0.9916 |  | 237184.3
2018-04-01 | 84936.2 | 629192.7 | 17125.1 | 99353.8 |  | 714128.9 | 116478.9 | 0.98696 |  | 302834.68
2018-05-01 | 67031.8 | 519119.5 | 11008.6 | 66379.1 |  | 586151.3 | 77387.7 | 0.9914 |  | 253189.61
2018-06-01 | 60678 | 467907.5 | 6878.8 | 39115.7 |  | 528585.5 | 45994.5 | 0.99624 |  | 232041.39
2018-07-01 | 60880.1 | 431640.8 | 5293.1 | 27310.3 |  | 492520.9 | 32603.4 | 0.99782 |  | 242930.02
2018-08-01 | 62498.7 | 442960.1 | 6362.6 | 36031.6 |  | 505458.8 | 42394.2 | 0.9965 |  | 282517.85
2018-09-01 | 58810.3 | 438786.6 | 4196.4 | 27751.1 |  | 497596.9 | 31947.5 | 0.99795 |  | 282682.28
2018-10-01 | 67688.5 | 498665.6 | 7754 | 40195.1 |  | 566354.1 | 47949.1 | 0.99644 |  | 320561.5
2018-11-01 | 65275.6 | 503420 | 7544.9 | 44122.3 |  | 568695.6 | 51667.2 | 0.9959 |  | 313746.3
2018-12-01 | 12479.8 | 446821.8 | 8924.8 | 56475.1 |  | 459301.6 | 65399.9 | 0.99001 |  | 266194.02
2019-01-01 | 48326.7 | 452707.1 | 10608.2 | 74001.9 |  | 501033.8 | 84610.1 | 0.98604 |  | 253859.49
2019-02-01 | 61923.1 | 561112.4 | 14563.7 | 99169.8 |  | 623035.5 | 113733.5 | 0.98374 |  | 306528.99
2019-03-01 | 67196 | 524148.7 | 15316.4 | 90817.4 |  | 591344.7 | 106133.8 | 0.98427 |  | 297435.85
2019-04-01 | 77599 | 551728.6 | 16471.1 | 93475.4 |  | 629327.6 | 109946.5 | 0.98508 |  | 322952.25
2019-05-01 | 68075.5 | 531769.1 | 13048.8 | 77461.9 |  | 599844.6 | 90510.7 | 0.98881 |  | 303892.33
2019-06-01 | 57229.4 | 433761.3 | 7467.8 | 44050.7 |  | 490990.7 | 51518.5 | 0.99454 |  | 253860.52
2019-07-01 | 54180.2 | 405040.2 | 5559.3 | 33415.4 |  | 459220.4 | 38974.7 | 0.99642 |  | 235724.1
2019-08-01 | 55910.8 | 415130.3 | 3654.6 | 27306.3 |  | 471041.1 | 30960.9 | 0.99785 |  | 259244.7
2019-09-01 | 27610.1 | 420541 | 2291.5 | 16554.3 |  | 448151.1 | 18845.8 | 0.99912 |  | 277921.92
2019-10-01 | 54350.3 | 402919 | 7337.2 | 42010.3 |  | 457269.3 | 49347.5 | 0.99423 |  | 263562.09
2019-11-01 | 72538.8 | 528500.7 | 14994.8 | 87038.7 |  | 601039.5 | 102033.5 | 0.98589 |  | 337241.77
2019-12-01 | 60725.3 | 465373.4 | 9753.9 | 64884.8 |  | 526098.7 | 74638.7 | 0.99009 |  | 299623.97
2020-01-01 | 49022.2 | 406632.9 | 8741.9 | 61121.6 |  | 455655.1 | 69863.5 | 0.98845 |  | 244906.81
2020-02-01 | 54860.6 | 458691.2 | 9481.7 | 66829.1 |  | 513551.8 | 76310.8 | 0.98914 |  | 274129.6
2020-03-01 | 53632.9 | 421897.1 | 10121.6 | 65970.5 |  | 475530 | 76092.1 | 0.98744 |  | 259077.41
2020-04-01 | 46047.8 | 379505.3 | 7715.4 | 51231.2 |  | 425553.1 | 58946.6 | 0.99054 |  | 213486.21
MEDIA | 58421 | 451496.6 | 6782.6 | 40912.65 | MEDIAS - 2015 - 2020 | 509357.55 | 46688.8 | 0.99583
FP PONTA | 0.99333 |  |  |  | FP 2015 - 2020 | 0.99583 | Valor dentro dos limites da regulamentação da Aneel. Não há excedentes e portanto não há necessidadede de correção do fator de potência.
FP FORA PONTA | 0.99592